| 【法規類別】 | 06 | 水污染防治 |
| --- | --- | --- |
| 【法規名稱】 | 0060 | 放流水標準（96.09.03.） |
| 【法規沿革】 | 中華民國七十六年五月五日行政院衛生署衛署環字第六五四七九八號令訂 定發布全文四條 中華民國八十年一月十六日行政院環境保護署（八○）環署法字第○○三 五九號令修正發布 中華民國八十年十一月二十九日行政院環境保護署（八○）環署法字第四 六八七三號令修正發布 中華民國八十六年三月十九日行政院環境保護署（八六）環署水字第○九 九五三號令修正發布 中華民國八十六年十二月二十四日行政院環境保護署（八六）環署水字第 七八八○四號令修正發布 中華民國八十八年九月二十二日行政院環境保護署（八八）環署水字第○ ○六○五四五號令修正發布第六條條文 中華民國八十九年二月九日行政院環境保護署（八九）環署水字第○○○ 四一九一號令修正發布全文八條 中華民國九十年二月七日行政院環境保護署（九○）環署水字第○○○四 ○五五號令修正發布第二條及第六條條文 中華民國九十年十一月二十一日行政院環境保護署（九０）環署水字第０ ０六九０九七號令修正發布第二條條文 中華民國九十二年十一月二十六日行政院環境保護署環署水字第０９２０ ０８４７８６號令修正發布第二條條文 中華民國96年9月3日行政院環境保護署環署水字第0960065740號令修正發 布全文八條 |  |

| 第 一 條 | 本標準依水污染防治法（以下簡稱本法）第七條第二項規定訂定之。 |
| --- | --- |
| 第 二 條 | 事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施之放流水標準，其水質 項目及限值如下表： |
| 第 三 條 | 事業及其所屬公會或環境保護相關團體得隨時提出具體科學性數據、 資料，供檢討修正之參考。 |
| 第 四 條 | 本標準所訂之化學需氧量限值，係以重鉻酸鉀迴流法檢測之；真色色 度，係以真色色度法檢測之。 |
| 第 五 條 | 本標準各項目限值，除氫離子濃度指數為一範圍外，均為最大限值， 其單位如下： 一、氫離子濃度指數：無單位。 二、真色色度：無單位。 三、大腸桿菌群：每一百毫升水樣在濾膜上所產生之菌落數（CFU／ 100mL）。 四、其餘各項目：毫克／公升。 |
| 第 六 條 | 本標準各項目限值，除水溫及氫離子濃度指數外，事業或污水下水道 系統自水體取水作為冷卻或循環用途之未接觸冷卻水，如排放於原取水區 位之地面水體，不適用本標準。 |
| 第 七 條 | 事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施，同時依本標準適用範 圍，有二種以上不同業別或同一業別有不同製程，其廢水混合處理及排放 者，應符合各該業別之放流水標準。相同之管制項目有不同管制限值者， 應符合較嚴之限值標準。各業別中之一種業別廢水水量達總廢水量百分之 七十五以上，並裝設有獨立專用累計型水量計測設施者，得向主管機關申 請對共同管制項目以該業別放流水標準管制。 前項廢水量所佔比例，以申請日前半年之紀錄計算之。 |
| 第 八 條 | 本標準自發布日施行。 |